大气探测学（整理版）

第一章绪论

大气探测学：主要研究大气状态和过程的信息探测技术，探测方法，和信息处理技术

大气探测：对表征大气状况的气象要素、天气现象、及其变化过程进行个别的、系统的、连续的观察和测定

大气探测的分类

按探测方法:目测，直接探测，遥感               目测：凭借目力或借助辅助仪器进行观测

直接探测：探测仪器与被测大气直接接触进行的探测

遥感（间接探测）：探测仪器与被测大气不直接接触进行的探测（主动遥感和被动遥感）

按探测范围:地面气象观测，高空气象观测

按平台：地基，空基，天基探测

按探测时间：定时观测和不定时观测   定时观测：基本天气观测和辅助天气观测

世界时：00、06、12、18

北京时：08、14、20、02

发展简史:目测，定性阶段→地面气象观测发展阶段→高空气象探测发展阶段→大气遥感发展阶段→现代气象综合观测系统的发展

大气探测资料的三性要求：代表性，准确性，比较性

代表性包括时间代表性和空间代表性

时间代表性：是指一个点在给定时段内的测量值对该点不同时段或另一时段被测量值的代表性程度

空间代表性：点对点，点对平面，点对空间的代表性程度（重点是对观测场地的选择和设置的要求）

准确性：测量值与真值一致的程度（观测记录真实反应实际气象状况）

两个含义：单站、个别仪器测量的准确性问题；多站、仪器组测量值的总体准确性问题，即站网的准确性问题

比较性：不同地方的地面气象观测站在同一时间观测的同一气象要素值，或同一个气象站在不同时间观测的同一气象要素值能进行比较，从而能分别表示出气象要素的地区分布特征和随时间的变化特点。（空间和时间）

地面气象观测概述

地面气象观测分类：天气观测，气候观测，专业气象观测

二、地面气象观测的组织实施

国家基准气候站：国家气候站网的骨干；

自动观测项目每天24小时连续观测，基准站定时人工观测次数为每日5次（08、11、14、17、20时）定时人工观测。

国家基本气象站：国家天气气候站网的主体。

自动观测项目每天24小时连续观测，基本站定时人工观测次数为每日5次（08、11、14、17、20时）定时人工观测。

国家一般气象站：国家天气气候站网的补充。

自动观测项目每天24小时连续观测，一般站每天定时进行3次人工观测，08、14、20时。

观测方式：人工观测（人工器测、人工目测）；自动观测

观测任务：地面气象观测工作基本任务是观测、记录处理和编发气象报告。

时制、日界和对时：

时制：

人工器测日照 —— 真太阳时；

辐射和自动观测日照 —— 地方平均太阳时；

其他观测项目 —— 北京时。

真太阳时＝地方时十时差；地方时＝北京时十(测站经度—120)× 4分／每经度

日界：

人工器测日照 —— 日落；

辐射和自动观测日照 —— 地方平均太阳时24点；

其他观测项目 —— 北京时20点。

地面气象观测站

观测场规定强调：

- 一般为25×25米，场内建位置标志；或 16 （东西向）X 20（南北向）平方米高山、海岛站不受此限。

- 四周应设高约1.2米的稀疏围栏，保持空气流通。围栏材料不宜反光，门开在北面；场地应平整，保持有均匀草坪，草高不能超过20厘米。场内不准种植作。要保持场内整洁，剪下的草要及时运出。

- 场内铺设0.3~0.5米宽的小路（不用沥青），只准在小路上行走。有积雪时，小路上的积雪可清除，场地积雪不清。

- 要测定观测场的经纬度（精确到分）和拔海高度（精确到0.1米），其数据刻在观测场内固定标志上。

具体要求：

- 高的仪器安置在北面，低的仪器顺次安置在南面，东西排列成行。

- 仪器之间，南北间距不小于3米，东西间距不小于4米。仪器距围栏不小于3米。

- 观测门最好开在北面，仪器安置在紧靠东西向小路的南面，值班人员应从北面接近仪器。

- 日照、辐射传感器安放在场地南端支架上；

- 风传感器装在风杆上；

- 温、湿度传感器安在备份百叶箱内；

- 北回归线以南的站，仪器布置考虑太阳位置灵活掌握。

迁站时需进行对比观测的条件：

新、旧站两地水平距离超过2000米；或海拔高度差在100米以上；或新、旧站地形环境有明显差异。

对比观测项目：

气温（包括最高、最低）、湿度、风向、风速、深层地温。

对比观测期限和时次：

期限 —— 基准站1年；

其他站1、4、7月，或7、10、1月三个月。

时次 —— 02、08、14、20时四个时次，80 ～320cm地温仅14时一个时次，02时可用自记代替。

- 云的观测

云：云是大气中水汽凝结（凝华）成的水滴、过冷水滴、冰晶或者他们的混合物漂浮在空中的可见聚合体

基准站、基本站观测云量、云高，不观测云状，云高前不记录云属；一般站不进行云的观测

云观测的意义：认识大气物理状况，掌握天气变化规律

按云的外形特征、结构特点和云底高度，将云分为三族，十属，二十九类。

云量：云遮蔽天空视野的成数 0 — 10

云高：云底距测站的垂直距离          单位为米

三族十属二十九类

低云： 低云多是由微小水滴组成，厚的或垂直发展旺盛的低云的下部由微小水滴组成，而中、上部是由微小水滴、过冷水滴和冰晶混合组成。在中纬度地区云底低于2500米。

中云：云底高度在2500-6000米之间

高云：高云由微小的冰晶组成。云底高度很高，大于6000米，高原地区较低

云的形成：云的形成过程是空气中的水汽由各种

原因达到过饱和而发生凝结或凝华的过程。

水汽要凝结成水滴或凝华成冰晶而形成云，必须具备两个基本条件： 一是要有水汽凝结核，二是要有水汽过饱和（降温冷却、增加水汽）

云量的测量：全天空成像仪，应用于白天太阳高度角大于5—10度时云量测量

云高观测：⑴ 云幕球测云高

已知升速的氢气球，观测其从施放到进入云底的时间。

(2)激光测云仪测云高

H=S · sinα

- 云幕灯测云高

- 若无云高值，均写入2500。有雾且天空不可辩时，气薄-1记录“×”。取整

- 能见度的观测

能见度：能见度是了解大气稳定度的重要依据

气层稳定时，能见度坏；不稳定时，能见度好。冷空气时，能见度好；暖空气时，能见度坏。

气象能见度：视力正常的人，在当时气象条件下能从天空背景中分辨出目标物轮廓的最远距离。

有效能见度：四周视野中，1/2以上的范围内，能见目标物的最大水平距离。

记录单位：

1．人工观测能见度记录以千米（km）为单位，取一位小数，第二位小数舍去，不足0.1km记0.0。

自动观测能见度记录以米（m）为单位，取整数。

- 最小能见度记录以米（m）为单位，取整数。

影响能见度的因素

- 大气透明程度（大气中杂质愈多，愈浑浊，能见度就愈差）

- 目标物和背景的亮度对比

- 观测者的视力指标——对比视感域ε（正常人的ε值平均约为ε≈0.02。）

当K>ε时，目标物可见；

当K<ε时，目标物不可见；

当K=ε时，目标物若隐若现，为临界状态。

（ε的大小主要取决于观测时的光照条件，观测者的视力、目标物视角的大小。）

测定能见度时，对应于消失距离，取对比阈值ε=0.02；对应于发现距离，取对比阈值ε=0.05。

能见度用气象光学视程MOR（白天能见度）表示。气象光学视程是指白炽灯发出色温为2700K的平行光束的光通量在大气中削弱至初始值的5%所通过的路途长度。

白天能见度是指视力正常(对比感阈为0.02，民航0.05)的人，在当时天气条件下，能够从天空背景中看到和辨认的目标物(黑色、大小适度)的最大水平距离。实际上也是气象光学视程。

白天目标物的选择

1.目标物颜色应接近黑色，其亮度一年四季不变或少变

2.目标物应尽可能以天空为背景

3.目标物大小要适度(视角0.5-5°)

4.目标物的仰角最好接近水平（小于6°）

目标物分布图的绘制

绘图方法：一般是先在纸上画九个同心圆。圆心代表观测点，自近而远地每圈分别代表0.1，0.2，0.5，1.0，2.0，5.0，10.0，20.0，50.0千米的距离。然后把所有的目标物（以其简略图形或编号）按其所在方位、距离，分别标在相应的位置上。

投射能见度仪（双端式投射仪和单端式透射仪）

能见度仪采用测量发射器和接收器之间水平空气柱的平均消光(透射)系数而算出能见度。发射器提供一个经过调制的定常平均功率的光通量源，接收器主要由一个光检测器组成。由光检测器输出测定透射系数，再据此计算消光系数和气象光学视程（MOR）。基线长。

发射器发射的光被分成两束，一束透过大气层经反射器反射回来被接受器接收；另一束光则不射入大气层，作为参考光，直接进入接收器，回波信号与参考光信号同轴地照在光电接收器件上，由比较法确定其透射率。

光程差越大，能见度越小。

保持光通量的稳定；光源光谱范围要广，可见光谱的多色光；防光措施；光源到探测器的光轴准确。

天气现象

天气现象的定义：发生在大气中、地面上的一些物理现象。包括降水、地面凝结、视程障碍、雷电、风的特征和其他现象等。

34种天气现象，记载21种，15种记载起止时间和符号，6种只记载符号不记载起止时间

21种：雨、阵雨、毛毛雨、雪、阵雪、雨夹雪、阵性雨夹雪、冰雹、露、霜、雾凇、雨凇、雾、轻雾、霾、沙尘暴、扬沙、浮尘、大风、积雪、结冰。

6种只记载符号不记载起止时间：轻雾、露、霜、积雪、结冰、霾。

雪暴、霰、米雪、冰粒出现时，记为雪，这4种天气现象与雨同时出现时，记为雨夹雪。

二、随时观测和记录值班时间内所出现的全部天气现象。夜间不值班的台站，对夜间出现的天气现象，应尽量判断记载

已实现自动观测的天气现象每天24小时连续观测；未实现自动观测的天气现象白天（08-20时）保持人工连续观测，夜间（20-08时）现象应尽量判断记录，只记符号，不记起止时间。

天气现象按出现顺序记录，并以20时为日界。如现象正好出现在20时，不论该现象持续与否，均应记入次日天气现象栏，如正好终止在20时，则应记在当日天气现象栏。

天气现象按出现顺序记录，并以20时为日界。如现象正好出现在20时，不论该现象持续与否，均应记入次日天气现象栏，如正好终止在20时，则应记在当日天气现象栏。

凡同一现象一天内出现两次或以上时，其第二次及之后出现的起止时间，可接着第一次起止时间分段记入，不再重记该现象符号。

大风的起止时间，凡两段出现的时间间歇在15分钟或以内时，应作为一次记载；若间歇时间超过15分钟，则另记起止时间。

例如：某日大风实际出现时间是：1302－1304 1306－1307 1322－1325 1341－1342 1344－1345 则观测簿应记为：  1302－1325 1341－1345

沙尘暴、雾以及浮尘、霾、降水等现象出现，除按规定记录外；当能见度小于1.0km时应加记最小能见度，并加方括号“[ ]”。例如： ≡   220-340 [100]

S    1114 ～ 1322 [700]

天气现象观测仪

（1）光强衰减多要素判断法

前向散射能见度仪接收端接收到的光强与测量区域的粒子多少和尺寸有关，即接收端接收到的散射光强可与降水量建立关系，得到虚降水量；同时用雨水检测器测量到实际的降水量；再用温度传感器来粗分降水类型。

- 降水粒子光强闪烁法

主要由光学雨量计等组成，测量雨滴经过一束光线时由于雨滴的衍射效应引起的光的闪烁，闪烁光被接收后进行谱分折，其谱分布与单位时间通过光路的雨强有关，以及与雨滴的半径大小和雨滴降落速度也有关系，从而判断降水种类、降水强度与有无降水等。

- 降水粒子下落速度法

发射端发射一种薄而宽的放射线，通过大气后，被汇集到接收端。降水粒子在采样区下降过程中会导致检测射线亮度的变化，这与粒子半径有关；降水粒子通过采样区的时间与降水速度有关。故通过测量采样区降水粒子产生的光脉冲幅度和通过时间来确定粒子的尺度和速度，然后通过一个判断矩阵对降水类型进行判断。

温度的测量

温度测量包括空气温度、土壤温度、水体温度及植物群体温度等的观测。

温标转换：    t=T-273.15           T=5/9（F-32）

我国统一规定1.5m观测高度。

气温通常是指1分钟的平均温度，而不是瞬时气温，准确度达±0.1℃ ；土温有若干个观测深度，准确度达±0.5℃ ，通常每6小时观测一次。

2、测温仪器的类型

A.接触式——测温仪器直接放入大气介质中。

（1）玻璃温度表（利用液体膨胀特性；不便转换成电信号）

（2）双金属片温度计（利用固体线膨胀系数之差；自记仪器）

（3）金属电阻温度计（热电效应；性能稳定近似线性，灵敏度低)

（4）热敏电阻温度计（半导体电阻随温度特性；灵敏度高，阻值大，体积小，非线性，互换性差）

（5）热电偶温度计（热电效应；可测高温，灵敏度低，冷端电偶需温度固定）

（1）水银玻璃温度表

优点：比热小；导热系数大；沸点高；饱和蒸汽

压较小；性能稳定，对玻璃无湿润作用；纯水银

易得，不透明易于读数。气温在-36.0℃以下，接近水银凝固点（-38.9℃）时，改用酒精温度表观测气温。

缺点：凝固点高（-38.862℃) ；膨胀系数小。

（2）有机液体（酒精、甲苯）温度表

优点：凝固点低；热胀系数大；可用于低温测量

缺点: 易湿润玻璃;比热大不易平衡;导热系数小

易造成球内温度分布不均;饱和蒸气压高，易发生毛细管凝结和断柱现象。

测量时，最高温度表应横放，且球部略低。当观测完时，需要由人工将毛细管中的水银复位。观测时将游标调整到酒精柱的顶端，然后将温度表平放。

石英晶体温度表

基本原理：利用石英晶体（二氧化硅的结晶体）振荡频率会随温度、压力、加速度等非电量而变化。

基本结构：从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片（简称为晶片，它可以是正方形、矩形或圆形等），在它的两个对应面上涂敷银层作为电极，在每个电极上各焊一根引线接到管脚上，再加上封装外壳。

测量电路：通常用石英晶体谐振器将石英的机械振动与电振荡联系起来。

石英晶体薄片受到外加交变电场的作用时会产生机械振动，当交变电场的频率与石英晶体的固有频率相同时，振动便变得很强烈，晶片表面产生的电荷量也达到最大，这就是晶体谐振特性的反应。电路的谐振频率与晶体的固有频率一致，测出电路的谐振频率即可知晶体的固有频率。

误差来源：振荡电路参数的变化、电流热效应

调整最高温度表：取下，手握温度表上部，球部朝下，手向外伸出30度角，前后甩动，直到它的示度接近干球示度为止。

工作原理：升温时，球部水银膨胀，水银热膨胀系数大于玻璃热膨胀系数，水银被挤进毛细管内；温度下降时，因水银内聚力不足以克服窄道处的摩擦阻力，故水银不能挤过狭管回到球部，水银柱就在狭管处断裂，于是狭管以上这段水银柱的顶端，就保持在过去一段时间内温度表曾感受到的最高温度示度上，因此，水银柱顶可指示出一段时间内的最高温度。

调整最低温度表：将表身倾斜，球部向上，使指标借助本身的重力作用，落到酒精柱顶端即可。

工作原理：升温时，酒精从游标和毛细管之间的狭缝通过，游标与毛细管之间的摩擦力足以保持其不动；温度下降时，液柱顶端表面张力使游标向球部方向移动。 因此，游标指示的温度只降不升，远离球部的一端将指示出一定时段的最低温度。

Pt电阻和百叶箱（书本106页和122页）

溶冰观测（堵他不考）

地温水平地安放在地段中央偏东的地面，按0厘米、最低、最高的顺序自北向南平行排列，感应部分向东，其中心位于南北向的一条直线上，表间间隔约5厘米；

曲管地温表安置在地面最低温度表的西边约20厘米处，按5、10、15、20厘米深度顺序由东向西排列，感应部分向北，表间相隔约10厘米，表面与表身成45夹角。

直管地温表应安装在观测场南边，有自然覆盖物，面积为3×4平方米的地段上，直管地温表安装应自东向西，由浅而深，表间相隔约50厘米

湿度的测量

6种指标

A、水汽压(e)——大气中水汽所具有的压强即为水汽压，它是大气压强的一部分。单位是百帕( hPa)，取一位小数。

B、相对湿度(u)——空气中实有水汽压与同一温、压条件下的湿空气饱和水汽压的百分比，取整数．

C、露点温度(td)——湿空气在水汽含量不变的条件下，等压冷却到饱和时的温度称为露点温度，单位℃，取一位小数。

D、混合比(γ )——湿空气中水汽质量与干空气质量之比，单位为克／克或克／千克。

E、比湿（q）——一定的空气中的水汽的质量与该空气总质量的比值称为比湿。

F、绝对湿度（a） ——指单位体积湿空气中含有的水汽量，亦即水汽密度，单位为g·cm-3，或g·m-3 。

测量方法：称量法，热力学法，吸湿法，凝结法，光学法

干湿球温度表（再赌一次不考）

高分子湿敏电容：利用高分子聚合物制成的薄膜湿敏电容

工作原理：传感器置于大气中，当大气中水汽透过上电极进入介电层，介电层吸收水汽后，介电系数发生变化，导致电容器电容量发生变化。电容量的变化正比于相对湿度。

安装与防污染

湿敏电容传感器应安装在百叶箱内，传感器的中心点离地面1.50m。湿敏电容传感器的头部有保护滤膜，防止感应元件被尘埃污染。每月应拆开传感器头部网罩，若污染严重应更换新的滤膜。禁止手触摸湿敏电容，以免影响正常感应。

主要误差来源：滞后性；污染

碳膜湿敏电阻

根据湿度升高高分子聚合物吸湿后膨胀，时使悬浮于其中的碳粒子接触率减小，元件的电阻增大；反之当湿度降低时，聚合物脱水收缩，使碳粒子相互接触率增加，元件的电阻减小。通过测量元件的电阻值的变化，即可确定大气中的湿度。（R增大 U增大 ）

特点：

- 灵敏度高（2）非线性大（3）响应迅速，时间常数只有0.2s左右（4）基点稳定性差

气压观测

测量方法：力平衡法（水银气压计和空盒气压表）；谐振式法（振筒气压仪）；压阻效应（硅压阻气压传感器）；液体沸点随气压变化（沸点气压表）

振筒气压仪（谐振方法）

采用机械振式传感器作为压力传感器，采用正逆压电效应来实现机械能和电能的相互转换。线圈架上相互垂直地装有两个线圈，其中激振线圈用于激励内筒振动，拾振线圈用来检验内筒的振动频率。两筒之间的空间被抽成真空，作为绝对压力的标准。内筒与被测气体相通，于是筒壁被作用在筒内表面的压力张紧，这一张力使筒的固有频率随压力的增加而增加，测出其频率即可算出本站气压。

主要误差来源：温度效应；质量效应；电路参数变化和干扰

石英振梁气压仪

工作原理：传感器包括压力接口、压力敏感元件和壳体等。压力敏感元件是传感器的核心，当压力作用于波登管或金属膜盒时，使它产生变形，导致膜片沿直径方向产生拉力或压力，并将该力作用到谐振梁上，谐振梁的频率随作用力变化而变化，利用谐振梁的频率变化来检测被测压力的大小。

谐振式石英晶体压力传感器以其高精度，良好的长期稳定性广泛应用于气压测量 。P163

硅压阻气压传感器

硅压阻式压力传感器是利用单晶硅的压阻效应制成的。当膜片受到外界压力作用，电桥失去平衡时，若对电桥加激励电源（恒流和恒压），便可得到与被测压力成正比的输出电压，从而达到测量压力的目的。

特点：灵敏度高；频率响应高；准确度高；工作可靠，抗振，抗干扰能力强。

风的测量

- 风，空气运动产生的气流，是一个三维空间矢量。

- 风速：单位时间气流运动距离叫做风速。单位 m/s，取一位小数记载。

- 风向：风的来向，最多风向是指在规定时间段内出现频数最多的风向。16个方位，自动观测以度为度(°)为单位。

4.当风速低于 0.25 m/s 时称为静风。静风时，风速记0.0，风向记C 。

5.风级也是一种表达风力的常用单位。

天气气候采用10min的平均值，航空采用2min平均值，瞬时值采用3sec平均值

风向标是测量风向仪器的主要部件，由平衡锤、水平指向杆、尾翼和旋转轴组成。

尾翼有单叶形、双叶形、流线形和菱形四种形状。在风的作用下，尾翼（感应风力）产生旋转力矩使风向标转动，并不断调整指向杆指示风向

平衡锤用来保证风向标的重心正好处在旋转轴的轴心上；

指向标指向风向；旋转轴是风向标的转动中心，并通过他带动传感原件，将风向标指示的角度转换为可以传输。处理和显示的量。

增加灵敏度：减少轴摩擦、加大尾翼、加长后杆。

光电转换格雷码风向

工作原理：

风向传感器的核心部件是七位格雷码盘，码盘的上面装有7个红外发光二极管，下面对应有7个光敏管，中间正对7个码道，风向标转动时，带动主轴及码盘一同旋转，根据光敏管对红外发光二极管信号的接收情况而产生不同的格雷码。当光透过码盘的透明部分时，光电接收管接收到的信号为1，当光透过码盘不透明部分时，光电接收管的信号为0.最后进行光电转换，输入到指示记录装置

七个同心圆在同一时刻透光与不透光的组合达128个，故风向分辨率为360°/128=2.8

°

旋转风速表

感应部分有风杯型，风车型，螺旋桨型

风杯受压后作逆时针旋转，转动速度越大，空气阻力越大。最后空气阻尼力矩和风压力矩平衡，速度最大。V=KwR=2πRKN

K：在2.2-3.0之间

风速转换：光电式（光电脉冲式风杯转换器）

风杯旋转轴上装有一圆盘，盘上有等距的孔。孔的上方有红外发光管，正下方有光电接收管。风杯带动圆盘旋转，由于孔的不连续性，形成光脉冲信号，经过光电接受管接受放大后转换为电脉冲信号输出。单位时间内脉冲信号越多，风杯转动越快，通过对脉冲的计数，即可测出风杯的转动速度

降水、积雪和蒸发测量

- 我国气象台站降水观测包括哪三个要素？它们的单位是什么？

- 降水观测的仪器主要有哪三种？简述测量原理？

3.蒸发量观测的仪器有哪些？简述E601蒸发器的测量原理？

降水：是指从云中降落或从大气沉降到地面的液态或固态的水汽凝结物，包括：雨，雹，雪，露，雾，雾凇，白霜。

一、要素：降水量、降水时数、降水强度

1.降水量：指某一段时间内降落在地面上未经蒸发、渗透或流失的液态或固态降水，在水平面上的积累深度，单位为mm，取一位小数，气象站观测每分钟、时、日降水量。

2.降水强度：单位时间内的降水量，以mm/h为单  位，通常测定5分钟、10分钟和1小时内的最大降水量。

3.降水时数：降水持续的时间，以h,min为单位。

我国现用的雨量器R=10cm,r=2cm。由此可知，桶内积水深度为1mm时，量杯内水深为25mm，因此，可将量杯上每2.5mm刻制一条线，代表降水量为0.1mm。

雨量计的测量原理：

能连续记录降水量、降水时间，表示降水随时间变化，并由此可计算降水强度。常用的有：虹吸式雨量计；翻斗式雨量计两种。

翻斗式雨量计

翻斗式雨量计由:感应器、记录器、电源组成;

感应器安装在室外由:承接器、上翻斗、计量翻斗、 计数翻斗、干簧管组成;

记录器安装在室内由:计数器、记录系统、电路控制系统组成;

二者用导线连接，用来遥测并连续采集液体降水量。

感应器的工作过程是,承接器中收集的降水通过漏斗进入上翻斗,当降水积到一定量时,由于水的重力作用,使翻斗翻转,使降水进入汇集漏斗。

由汇集漏斗进入计量翻斗，当计量翻斗中的降水量为0.1mm时，计量翻斗将降水倒入计数翻斗，使计数翻斗翻转1次。

计数翻斗翻转时，与它相联的磁钢对干簧管扫描一次。干簧管因磁化而瞬时闭合一次，这样，降水量每达到0.1mm，就送出一个开关信号，通过记录器在记录纸上记下0.1mm的降水量。

降水→承接器→上翻斗→汇集漏斗→计量翻斗→计数翻斗翻转一次→送出一个信号→记录一个0.1mm的降水量。

改进型翻斗传感器

断流翻斗 误差主要来源于翻斗在翻转瞬间，中间隔板未越过中心线之前，漏斗内仍有雨水向翻斗注水。

溢水翻斗；导流翻斗；虹吸翻斗

称重式降水传感器

利用电子秤称出容器内收集的液体或固体降水的重量，然后换算为降水量；挡板和海绵可以消除雨水从漏斗口落入容器时产生的动力冲量

电子秤通常采用压力传感器制作，电子秤还可以做成半导体应变片、石英振梁式压力传感器、压电式压力传感器等形式。

采用精密电子秤可以使测量分辨力达到0.01g，可用于测量微量降水及降水强度的瞬时值
称重式降水传感器结构简单，工作可靠，测量准确度高，可以测量固态降水、

可以测量容器内降水重量，达设定阈值时自动启动电磁阀排除降水

雪深和雪压

雪深  积雪表面到地面的垂直深度，以厘米为单位取整；雪压是单位面积上的积雪重量，克/平方厘米，取一位小数。

当气象站四周视野地面被雪(包括米雪、霰、冰粒)覆盖超过一半时要观测雪深；每月5、10、15、20、25、最后一日，若雪深达5厘米以上，在雪深观测后，观测雪压。

观测地段  观测场附近平坦、开阔地，入冬前平整好清除杂草，做好标记。

雪深 符合观测雪深的日子，每日8点用木制有厘米刻度的直尺，做3次测量（彼此相距应在10m以上 ），求平均。

超声波雪深传感器 利用超声波在声阻抗不同的两种物质界面上产生反射的性质测量界面距离的原理。

蒸发的测量

由于蒸发而消耗的水量称蒸发量。气象台站测定的蒸发量是水面蒸发量，即指一定口径的蒸发器中水面，在一定时间间隔内因蒸发损失的水层厚度，以 mm为单位，取一位小数。

基准站、基本站进行蒸发观测，一般站不进行蒸发观测。

每天20时进行观测，测量前一天20时注入的20mm清水(即今日原量)经24小时蒸发剩余的水量，记入观测簿余量栏。然后倒掉余量，重新量取20mm(干燥地区和干燥季节须量取30mm)清水注入蒸发器内，并记入次日原量栏。蒸发量计算式如下：

蒸发量=原量+降水量-余量

因降水或其它原因，致使蒸发量为负值时，记0.0。蒸发器中的水量全部蒸发完时，按加入的原量值记录，并加“>”,如>20.0。

如结冰期有风沙，在观测时，应先将冰面上积存的尘沙清扫出去，然后秤重。

E601型蒸发器

主要由：蒸发桶、水圈、溢流桶、测针组成；

蒸发桶器口面积为3000cm²。在桶壁上开有溢流孔，用胶管与溢流桶相连，以承接因降水从蒸发桶内溢出的水量。桶涂成白色，以减少太阳辐射。水圈是装置在蒸发桶外围的套，用以减少太阳辐射及溅水对蒸发的影响。测针用于测量蒸发器内的水面高度。

观测和记录

（1）每日20时进行观测。观测时先调整测针针尖与水面恰好相接，然后从游标尺上读出水面高度。如果由于调整过度，使针尖伸入到水面之下，此时必须将针尖退出水面，重新调好后始能读数。

蒸发量=前一日水面高度+降水量(以雨量器观测值为准)-测量时水面高度

- 观测后检查蒸发桶内的水面高度，如水面过低或过高，应加水或汲水，使水面高度合适。每次水面调整后，应测量水面高度值，记入观测簿次日蒸发量的“原量”栏，作为次日观测器内水面高度的起算点。如因降水，蒸发器内有水流入溢流桶时，应测出其量(使用量尺或3000cm2口面积的专用量杯；如使用其它量杯或台秤，则须换算成相当于3000cm2口面积的量值)，并从蒸发量中减去此值。

- 为使计算蒸发量准确和方便起见，在多雨地区的气象站或多雨季节应增设一个蒸发专用的雨量器。该雨量器只在蒸发量观测的同时进行观测。

有强降水时，通常采取如下措施对E601B型蒸发器进行观测：

- (a) 降大到暴雨前，先从蒸发器中取出一定水量，以免降水时溢流桶溢出，计算日蒸发量时将这部分水量扣除掉。

- (b) 预计可能降大到暴雨时，将蒸发桶和专用雨量筒同时盖住（这时蒸发量按“0.0”计算），待雨停或转小后，把蒸发桶和专用雨量筒盖同时打开，继续进行观测。

- 结冰时停止观测

蒸发自动测量传感器 图示

该传感器由超声波传感器和不锈钢圆筒组成。根据超声波测距原理，选用高精度超声波探头，对E601B型蒸发器内水面高度变化进行检测，转换成电信号输出。并配置温度校正部分，以保证在使用温度范围内的测量精度。它的测量范围为0-100mm，分辨率0.1mm ，测量准确度±1.5%(0～+50℃)。

（1）非结冰期，蒸发自动观测且正式业务运行的台站不进行人工观测。

（2）降水期间，蒸发自动观测设备不加盖，为防止因降水过多发生溢流，守班期间应及时取水。

蒸发器的主要误差来源

蒸发器的主要误差来源：

1、导致蒸发器内聚集更多的杂物，难以消除；

2、渗漏不易检测与纠正；

3、邻近蒸发器的植被高度影响更大；

4、在蒸发器和土壤之间存在明显的热交换

5、大雨和强风可能导致蒸发器内的水溅出，致使测量无效。故蒸发器内的水面高度很重要。过高易造成降水溅出，蒸发量偏高；太低，由于边缘的过分屏障，蒸发量偏低；非常浅，则增强了水表加热而使得蒸发率增大。

辐射观测和日照（看ppt）

1981年世界气象组织（WMO）推荐了太阳常数的最佳值是So=1367±7W·m-2

净全辐射：太阳与大气向下发射的全辐射和地面向上发射的全辐射之差，其表示式为：

B＝(S+D+EA)-(RK+EK)

辐射观测原理：利用辐射能产生的热、电和化学等效应可用于测定辐射能。

气象主要观测量为（p218）

自动气象站

自动气象站是一种能自动地收集、处理、存储或传输气象信息的设备。可直接或在中心站编发气象报告，也可以按业务需求编制各类气象报表。

工作原理：随着气象要素值的变化，自动气象站各传感器的感应元件输出的电量产生变化，这种变化量被CPU实时控制的数据采集器所采集，经过线性化和定量化处理，实现工程量到要素量的转换，再对数据进行筛选，得出各个气象要素值，并按一定的格式存储在采集器中。

自动气象站由硬件和系统软件组成。

硬件包括传感器、数据采集器、供电系统（高稳定性，无干扰）、用户数据终端和外部设备等

自动气象站的功能：

- 自动采集并存储气压、温度、湿度、风向、风速、雨量、蒸发量、日照、辐射、地温等全部或部分气象要素。

- 按业务需求通过计算机输入人工观测数据。

- 自动计算海平面气压和水汽压、相对湿度、露点温度以及所需的各种统计量编发各类气象报告。

- 形成观测数据文件编制各类气象报告、报表。

- 实现通讯组网和运行状态的远程监控。

仪器布局

高的仪器设施安置在北边，低的仪器设施安置在南边

各仪器设施东西排列成行，南北布设成列，相互间东西间隔不小于4m，南北间隔不小于3m，仪器距观测场边缘护栏不小于3m

仪器安置在紧靠东西向小路南面，观测员应从北面接近仪器；

剩下的传感器测量原理自己看着办吧