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一.填空题  （共40 分）

1.难挥发非电解质稀溶液的__________、___________、___________、           这四个性质具有依数性, 也叫稀溶液的     性。
2.化学平衡常数与         有关, 与         无关

3.有效数字是指在分析工作中                         ,
    算式(0.0121+1.0568+25.64)×0.0752 =         。

      4.精密度是指测定的重现性的      程度, 用______表示。

5.标准溶液是指            的溶液, 一般有两种配制方法, 分别为           和             。

6. 滴定终点与__________之间的差别称为终点误差。

      7. 用NaOH标准溶液滴定某一元弱酸, 其滴定的突跃范围的大小与该弱酸的______和______有关。

8.弱酸及其盐组成的溶液能够抵抗少量强酸,  强碱或稀释而不引起溶液pH值改变的作用, 称为_____作用, 具有这种作用的溶液称为____ 溶液

9. HPOeq \o(\s\up 7(2-),\s\do 3(4))的共轭酸是_____; 共轭碱是      。
10.难溶电解质溶液的离子积与溶度积之间的关系可用来判断沉淀是______还是      , 这些判据称为          规则。
  11.配合物[Co(H2O)(NH3)5]SO4中, 中心离子是      , 配位体是________, 外界是      , 内界是                  , 配位数是___, 配原子是       , 命名为                             。

12.电极电位越大, 表示电对中的______________         能力越强。___________              能力越弱。

13.利用元素电位图来判断歧化反应能够发生的判据是      。
14.基于物质对光的__________而建立起来的分析方法叫做__________法,其定量测定的依据是___________定律, 数学表达式为___________。

15.在每次滴定完成后,通常要将标准溶液加至滴定管零刻度附近, 然后再进行第二次滴定, 原因是_____________________。

16.用电光分析天平称物，零点为–0.2 mg , 当砝码和环码加至10.8500克时, 投影屏上映出停点0.5mg , 此物的质量应记录为_________克。
二.单项选择题(把答案填入题前括号中，每题 2 分)
(  ) 1.相同温度下, 0.1mol/L NaCl溶液的蒸气压下降为同浓度葡萄糖溶液的1倍多, 但不是2倍, 其原因是
      A. NaCl没有全部电离         B.存在离子间的相互作用
C.离子运动不受牵制          D.以上三种原因都不对
(  ) 2.已知4.178 ×0.0037÷0.04 = 0.386465, 按有效数字运算规则, 正确答案应是
    A. 0.3865       B. 0.4         C. 0.386         D. 0.39

(  ) 3.测定结果准确度很低, 说明
   A.误差大   B.偏差大   C.平均偏差大   D.标准偏差大
 (  ) 4.在纯水中加酸后, 溶液中的[H+]·[OH-] 的值
      A. 变大     B. 变小      C. 不变       D. 无法估计 

(  ) 5. 用Na2CO3标定HCl时, 应选用的指示剂是
      A.中性红      B.甲基橙      C.酚酞       D.百里酚酞 
(  ) 6. AgCl的Ksp=1.2×10-10, 在Cl—浓度为6×10-3 mol/L溶液中开始生成AgCl沉淀的Ag+浓度(mol/L)是
A. 2×10-2    B. 7.2×10-10      C. 2×10-8      D. 2×10-7

(  ) 7.配合物CaY2-中钙离子的配位数是

A. 1          B. 4          C. 6        D. 8

(  ) 8.在Ca2+、Mg2+混合液中, 用EDTA法测Ca2+时, 消除Mg2+
     干扰的最简便方法是
A.控制酸度法           B.配位掩蔽法  

  C.沉淀掩蔽法           D.氧化还原掩蔽法

(  ) 9.在298K时, 电对H+/H2在哪个条件下电极电位是0.0伏?

A. p(H2) =100kPa ; pH=0.0     B. p(H2) =100kPa ; pH=1.0   
C. p(H2) =100kPa ; pH=7.0     D. p(H2) =100kPa ; pH=10.0
(  ) 10. 吸光度A的定义式是
      A. lg (Io / It)    B. lg (It / Io)   C. －lg (1/ T)     D. lg T

三.判断题（对的在题前括号填“R”,错的填“E”，每题1分）
（  ）1.在标准压力下，盐水的凝固点低于0 ℃。
（  ）2.只有在消除系统误差后，精密度好准确度才高。

（  ）3..强酸溶液中没有OH-离子。

（  ）4.溶解度较大的物质，其溶度积也较大。

（  ）5.副反应系数越大，表明副反应越严重。
  （  ）6.用KMnO4法滴定时不需另加指示剂。
  （  ）7.在吸光光度法中，入射光波长一定选取最大吸收波长。
  （  ）8.吸光度就是吸收光的强度。
四．简答题(选答其中三题，共12分)

1．为什么酸度对配位滴定有很大影响？
2．基准物质应符合哪些要求？
3．简述准确度与精密度的关系。
4．吸光光度法有何特点？
五.计算题（ 选做其中二题，每题10 分）
1.滴定29.00ml 0.1200mol/L的KOH溶液至等量点，需要0.1050mol/L 的HCl溶液多少毫升？
2. 准确量取H2O2（M=34.02g/mol）样品溶液25.00ml，置于250ml容量瓶中，加水至刻度，混匀。再准确吸出25.00ml并加H2SO4酸化，用0.1366mol/L的KMnO4标液滴定，耗用35.86ml，试计算样品中H2O2的含量(g /L)。

3.称取含钙试样0.2000g，溶解后转移入100ml容量瓶中定容，从中吸取25.00ml，用0.02000mol/L的EDTA标准溶液滴定，至终点时用去19.98ml，计算样品中CaO% 。[已知M(CaO) = 56.08g/mol]
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